/

| uw kenmerk | ons kenmerk CPBW 770 | Contactpersoon Luc Gils | Datum: 28 september 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| telefoonnummer 014 44 33 49 | faxnummer | e-mail luc.gils@turnhout.be |  |

# VERSLAG vergadering COMITÉ VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

26/09/2017				 			13.30 uur zaal Mosten

Aanwezig :

Afvaardiging van de overheid :	Luc Debondt, voorzitter/plaatsvervanger

Ing. Erik Nys, bouwkundig adviseur FM

Eline Kennis, HR adviseur personeelsmanagement

Arbeidsgeneesheer  (AG):	Patrick Claes, arbeidsgeneesheer IDEWE

Preventieadviseur (PA) :	Ing. Jef Embrechts, IOK

Afvaardiging ACV openbare	Luc Gils, afg. bedienden

diensten 	Bart Proost, afg sporthal

Marion van de Rakt, afg bedienden

Eric Janssens, afg werklieden OCMW

Gert Dierckx, afg werklieden OCMW

Afvaardiging ACOD :

Afvaardiging scholengemeenschap:	Piet Steeman, afg. Scholengemeenschap

Afvaardiging SAMWD: 	Wim Plas, afg SAMWD + SASK

Afvaardiging Wollewei

Verontschuldigd:	Filip Daniëls, afg werklieden

Hild Peeters, afg Gabbers en Co
	M. Van Wayenbergh, PA psa IDEWE

Bart Hermans, afg. Wollewei

Peter Bertels, afg sport

Afwezig:	Jan Debondt, afg. Werklieden

- Verslag voorgaande vergadering (768):
Het verslag van de vorige vergadering werd goedgekeurd.

Periodiek verslag van de activiteiten van de GiD van IOK:
Alvorens het verslag te overlopen stelt Robine Marinus haar vervangster Eline Kennis voor die in haar plaats het comité gaat bijwonen. 
Het periodiek verslag van de activiteiten van de GiD PBW van IOK werd toegelicht door de preventieadviseur.
Dit verslag ligt ter inzage bij Luc Gils of is in bijlage bij het elektronische verslag gevoegd. 
Een greep uit  de activiteiten:
* evacuatieoefeningen:
- Wollewei en Lindeke:

Een microgolfoven in de kinderopvang vat vuur.
De ontdekker van de brand ondernam geen bluspoging. Dit kan de juiste reactie zijn indien de brand al te fel is geëvolueerd.

Het kinderbedje wordt niet gebruikt omdat er anders langs de brand moet gelopen worden. De kindjes worden aan de hand mee naar buiten genomen.

Kinderen spelen wel eens op blote voeten of sokken. Zij zijn dan ook zo geëvacueerd.

Een collega start onmiddellijk de controleronde zonder steekkaart. ( Ga nooit op ronde zonder een steekkaart. Zo weet de evacuatieverantwoordelijke niet wie er op ronde is en welk deel al gecontroleerd is. Op deze manier wordt er onnodig tijd verloren met dubbel werk.

De persoon die de controleronde op het 1e verdiep heeft gaat niet tot aan het Lindeke omdat hij weet dat daar de brand is.

Alle 3 de ingangen van het domein worden bemand zodat er niemand van buitenaf het domein kan betreden en zo ook het brandend gebouw kan betreden.

Bij het indrukken van een alarmknop wordt het stil alarm geactiveerd. Het duurt een hele poos eer het alarm klinkt ( Het alarm moet sneller hoorbaar zijn (evacuatiesignaal op de brandmeldcentrale) zodat de evacuatie sneller op gang komt. Nu gaan er kostbare minuten veloren.

Op het moment van het stil alarm gaat de telefoon. De medewerker laat hem rinkelen. ( Dit is een goede beslissing.

Iedereen komt zich melden op de verzamelplaats. Ook degene die langs achter geëvacueerd zijn. Zo krijgt de evacuatieverantwoordelijke vrij snel een duidelijk beeld van eventueel vermiste personen. (Goed zo.

Meerdere ramen en deuren worden gesloten maar er blijven er ook veel open staan. ( Sluit zoveel mogelijk ramen en deuren om de zuurstoftoevoer af te snijden.

Meerdere deuren waaronder ook branddeuren worden opengehouden door een spie. ( Deuren en vooral branddeuren moeten gesloten worden of dicht kunnen vallen bij brand om de zuurstoftoevoer tot het minimum te herleiden.

Meerdere personeelsleden kennen hun weg niet in het gebouw. ( verken het gebouw zodat je er ten allen tijden uit kan geraken als je niet op je collega’s kan rekenen.

De werking van de brandcentrale is niet gekend bij het personeel. ( De betrokken personeelsleden moeten de werking van de brandmeldcentrale kennen.

De instructies zijn niet door iedereen gekend. ( De instructies zouden ten allen tijden door iedereen gekend moeten zijn. Als er nieuwelingen, stagiairs of vrijwilligers starten moeten zij ook ingelicht worden.

De brand bevindt zich aan de totaal andere kant dan de inkom van het gebouw waardoor er binnen en buiten gelopen wordt in de inkom. ( Ga nooit terug een brandend gebouw binnen.

De lift is niet gekoppeld aan de brandmeldcentrale en gaat dus niet naar het evacuatieniveau om daar te blokkeren. Er wordt wel gedacht aan de lift te blokkeren maar daarvoor moesten ze dan het brandende gebouw terug betreden.

De slagboom wordt manueel geopend. Zo kan de brandweer bij aankomst direct het domein oprijden. Deze is ook niet aan het brandalarm gekoppeld.

De gebouwen van Arktos naast het Lindeke worden niet gecontroleerd. Op het moment van de oefening zijn ze gesloten. ( Als een gebouw op slot is wordt ervan uitgegaan dat er niemand aanwezig is.

Meerdere personen nemen hun persoonlijke bezittingen mee. ( Laat persoonlijke bezittingen achter zodat deze het evacueren niet bemoeilijkt.

- Stand van zaken JAP 2017:
* Aanwezigheidsbeleid:  tegen eind oktober klaar.
* Onthaal: Bart Smets is hier mee bezig.
* Re-integratie langdurig arbeidsongeschikte werknemers: wordt besproken op SMT van 29/9/2017
* De evacuatieoefeningen zitten op schema.

- Varia
* aangezien Robine Stad Turnhout gaat verlaten zou er een nieuwe vertrouwenspersoon moeten aangesteld worden.
Aan de leden van het comité wordt de goedkeuring gevraagd van de aanstelling van Eline Kennis (vervangster van Robine).  Alle leden gaan hier unaniem mee akkoord.
* Turnova: Een aantal punten werden door Wim Plas op tafel gelegd:
- een aantal leerkrachten en leerlingen ervaren de nieuwe locatie als zeer belastend. Er is geen welbehagen.
- de bewegwijzering in de site is niet ok.  Vooral in de monumentale blijft men in rondjes lopen als men de wegwijzers volgt.  
- de opstelling van het meubilair niet ok.  Er is onvoldoende doorgang thv het opgestelde meubilair. 
- in de afdeling beeldhouwen is er te weinig licht. 
- doordat een aantal stopcontacten niet op de juiste plaats staan wordt er gebruik gemaakt van verlengdraden die op de vloer liggen en voor valgevaar zorgen.  
- Aan de nooduitgang noord staan er materialen opgestapeld die in de weg staan en zouden moeten verwijderd of verplaatst worden.
- De laadpoort wordt regelmatig door leerlingen open gezet.  De aannemer van de toren heeft hier al een aantal keer op gereclameerd. 
- aan de ingang voor de leerlingen en leerkrachten staan regelmatig camionetten in de weg die de doorgang belemmeren (ook van de hulpdiensten!)
- De aangeduide evacuatieplaats is momenteel niet te gebruiken.  Voorlopig zal de verzamelplaats de Grote Markt zijn.  
- door de naastgelegen werf en de koffiehoek van Dinamo is er geluidsoverlast in andere leslokalen.
- klachten over de temperatuur:  op de vierde verdieping aan de zuidkant was het 28° à 30° bij een buitentemperatuur van 20°.  De vraag wordt gesteld: wat in volle zomer en wat in de winter?  
- ondanks dat het poetspersoneel zijn uiterste best doet zijn er toch klachten over stof.  
- De luchtvochtigheid is momenteel 34 à 38% wat te laag is.  Er zijn nu al klachten van mensen die hier gevoelig aan zijn.  Ook de instrumenten zouden hieronder lijden.
- de liften zijn onbetrouwbaar! Ze worden zo weinig mogelijk gebruik uit schrik van panne.
- Op de vierde verdieping is de lawaaihinder van het verluchtingssysteem niet om uit te staan.
- Er zouden zich in het gebouw ‘hangjongeren’ ophouden die binnen even komen chillen.
- het probleem met de files aan de toiletten is er blijkbaar niet.  
- het lokaal voor de leerkrachten is akoestisch niet ok en het is er te fris.
- de hoeveelheid fietsen die in de omgeving van de site gestald worden belemmeren de doorgang en zo ook de dienstverlening van hulpdiensten.
- Er zijn serieuze bedenkingen bij de veiligheid met de naastliggende werf.  Er is vorige week een incident geweest dat erger had kunnen aflopen. Graag overleg met de werfleiders en veiligheidscoördinatoren.
- vraagje van de poetsdienst:  tot op welke hoogte mag het personeel op een ladder werken? Worden er geen werken aan derden uitbesteed?  
De schepen meldt dat tegen 15 oktober heel wat problemen zouden moeten opgelost zijn.
Volgens Erik Nys zouden er nog tijdsprogramma’s moeten geïnstalleerd worden om de verluchting degelijk te doen werken.

- De volgende vergadering zal plaatsvinden:

## Dinsdag  24 oktober  2017 om 13.30 uur in de vergaderzaal  ’t Hert Campus Blairon 200.

Gils Luc

Verslaggever

# Text boxes

Dienst Facility Management

Stadskantoor

Campus Blairon 200

2300 TURNHOUT

014 44 33 49

Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk.